## Tabelle1
Aufgabe 4.1.4 |  |  |  |  | Aufgabe 4.1.1 & 4.1.2 | [5 empty] | Aufgabe 4.1.3 |  | u Aufgabe 4.1.2 Tabbelle Eff zu Amlp |  |  | Aufgabe 4.2.1 Tabelle 2: Anzeige des Messempfängers bei sinusförmigem Signal
U in V | mT | T | (1-m)T | f/Hz |  | k | ak | bk | ck | Ak/mV | ak 1-m | bk 1-m | Ueff | Us | Uss |  | f/Hz | Dämpfung/Np (dB) | Anzeigewert/Np (dBV) | LU/dBV | Ak/mV
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 1 | 2.2541e-08 | 1.0812e-08 | 1.25e-08 | 2.5e-05 | 6.7623e-08 | 3.2437e-08 | 0.40738 | 0.57612 | 1.1522
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 2 | -9.7489e-09 | 7.8237e-09 | 6.25e-09 | 1.25e-05 | -2.9247e-08 | 2.3471e-08
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 3 | -1.8918e-09 | -8.1158e-09 | 4.1667e-09 | 8.3333e-06 | -5.6755e-09 | -2.4347e-08 |  |  |  | Aufgabe 4.2.2 Tabelle 4: Messwerte des Selektiven Pegelmessers, Tastverhältnis m
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 4 | 6.1017e-09 | 1.3532e-09 | 3.125e-09 | 6.25e-06 | 1.8305e-08 | 4.0597e-09 |  |  |  | k | f/kHz | Dämpfung/Np (dB) | Anzeigewert/Np (dBV) | LU/dBV | Ak/V
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 5 | -3.0873e-09 | 3.933e-09 | 2.5e-09 | 5e-06 | -9.2618e-09 | 1.1799e-08 |  |  |  | 1 | 1 | -20 | -9.5 | -29.5 | 0.047371
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 6 | -1.8424e-09 | -3.7372e-09 | 2.0833e-09 | 4.1667e-06 | -5.5273e-09 | -1.1212e-08 |  |  |  | 2 | 2 | -30 | -2.5 | -32.5 | 0.033536
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 7 | 3.5712e-09 | -3.8473e-11 | 1.7857e-09 | 3.5714e-06 | 1.0714e-08 | -1.1542e-10 |  |  |  | 3 | 3 | -30 | -8 | -38 | 0.017804
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 8 | -1.3211e-09 | 2.832e-09 | 1.5625e-09 | 3.125e-06 | -3.9634e-09 | 8.496e-09 |  |  |  | 4 | 4.002 | -70 | -3.6 | -73.6 | 0.00029547
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 9 | -1.7618e-09 | -2.1476e-09 | 1.3889e-09 | 2.7778e-06 | -5.2855e-09 | -6.4427e-09 |  |  |  | 5 | 5 | -40 | -3.1 | -43.1 | 0.0098973
0.1 | 0.25 | 0.001 | 0.75 | 1000 |  | 10 | 2.4285e-09 | -5.9374e-10 | 1.25e-09 | 2.5e-06 | 7.2854e-09 | -1.7812e-09 |  |  |  | 6 | 6 | -40 | -2 | -42 | 0.011233
[16 empty] | 7 | 7 | -40 | -6.5 | -46.5 | 0.0066914
[16 empty] | 8 | 8 | -70 | -3.75 | -73.75 | 0.00029041
[16 empty] | 9 | 9 | -40 | -8.1 | -48.1 | 0.0055656
[16 empty] | 10 | 10 | -40 | -6.4 | -46.4 | 0.0067689
Aufgabe 4.2.3 Tabelle 5: Messwerte des Spektrumanalysators, Tastverhältnis m
[16 empty] | k | f/kHz | Dämpfung/Np (dB) | Anzeigewert/Np (dBV) | LU/dBV | Lu/dBµV | Ak/mV
[16 empty] | 1 | 1 | / | / | -30.1 | 89.9 | 0.044209
[16 empty] | 2 | 2 |  |  | -33.3 | 86.7 | 0.030585
[16 empty] | 3 | 3 |  |  | -40 | 80 | 0.014142
[16 empty] | 4 | 4 |  |  | -73.4 | 46.6 | 0.00030235
[16 empty] | 5 | 5 |  |  | -44.2 | 75.8 | 0.00872
[16 empty] | 6 | 6 |  |  | -42.9 | 77.1 | 0.010128
[16 empty] | 7 | 7 |  |  | -47.8 | 72.2 | 0.0057612
[16 empty] | 8 | 8 |  |  | -75.5 | 44.5 | 0.00023742
[16 empty] | 9 | 9 |  |  | -49.1 | 70.9 | 0.0049604
[16 empty] | 10 | 10 |  |  | -47.3 | 72.7 | 0.0061026
Aufgabe 4.2.3 Tabelle 6: Messwerte des Spektrumanalysators, Tastverhältnis (1-m)
[16 empty] | k | f/Hz | Dämpfung/Np (dB) | Anzeigewert/Np (dBV) | LU/dBV | Lu/dBµV | Ak/mV
[16 empty] | 1 | 1 |  |  | -30.4 | 89.6 | 0.042709
[16 empty] | 2 | 2 |  |  | -33.5 | 86.5 | 0.029889
[16 empty] | 3 | 3 |  |  | -39.8 | 80.2 | 0.014472
[16 empty] | 4 | 4 |  |  | -60.2 | 59.8 | 0.001382
[16 empty] | 5 | 5 |  |  | -47.3 | 72.7 | 0.0061026
[16 empty] | 6 | 6 |  |  | -45.4 | 74.6 | 0.0075948
[16 empty] | 7 | 7 |  |  | -50.1 | 69.9 | 0.0044209
[16 empty] | 8 | 8 |  |  | -64.1 | 55.9 | 0.00088209
[16 empty] | 9 | 9 |  |  | -58.1 | 61.9 | 0.00176
[16 empty] | 10 | 10 |  |  | -55.2 | 64.8 | 0.0024576